Приложение №1

Акт готовности ППЭ

в 2023 году

.

| Наименование муниципалитета: | АМР «Кумторкалинский район» |
| --- | --- |
| ФИО руководителя муниципального органа управления образованием (МОУО): | Агалаев Магомед-Джамил Мустафаевич |
| Тел. руководителя МОУО: | 8 (928) 590-92-10 |
| ФИО руководителя образовательной организации (ОО): | Камалутдинова Аминат Камалутдиновна |
| Тел. руководителя ОО: | 8 (928) 500-55-25 |
| Код пункта проведения экзаменов (ППЭ): | 231 |
| Наименование ППЭ: | МКОУ «Коркмаскалинская СОШ им. М.-З.Баймурзаева» |
| Адрес ППЭ/ОО: | с. Коркмаскала ул.Свердлова 185 |
| ФИО руководителя ППЭ: | Османова Барият Казимпашаевна |
| Тел. руководителя ППЭ для звонков: | 8 (928) 884-59-59 |
| Тел. руководителя организации Телефон руководителя ППЭ с мессенджер (WhatsApp): | Рук.ОО 8 (928) 500-55-25 Рук ППЭ 8 (928) 884-59-59 |
| Номер телефона в штабе ППЭ: | 8 (963) 421-95-37 |
| Общее кол-во аудиторий ППЭ: | 23 |
| Общая вместимость ППЭ: | 410+(12ГВЭ+6ОВЗ) |

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

| № | Мероприятие | Отметка (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационная готовность |  |  |
| 1.1 | Определены в ППЭ помещения (зоны), необходимые для проведения ГИА в соответствии с методическими документами (Определен и обозначен вход в ППЭ, штаб ППЭ, аудитории ППЭ, помещение для общественных наблюдателей, место для медицинского работника, помещение для сопровождающих, помещение для СМИ, место хранения личных вещей, место проведения инструктажа организаторов, санузел и т.д.) | ДА |  |
| 1.2 | Проведена необходимая подготовительная работа по подготовке индивидуальных мест участников ГИА, всех помещений и зон, задействованных в проведении ГИА (Расставлена мебель, закрыты информационные стенды, убрано неиспользуемое оборудование, установлены часы, заперты и опечатаны неиспользуемые помещения, размещены номера рабочих мест участников и номера аудиторий в зоне видимости камер видеонаблюдения, а также плакаты о ведении видеонаблюдения и информационные плакаты в штабе ППЭ и др.) | ДА |  |
| 1.3 | Закреплены за ППЭ две автомашины с опытными водителями для безопасной доставки членов ГЭК с экзаменационными материалами, общественных наблюдателей и федеральных экспертов из РЦОИ в ППЭ и обратно в день проведения экзамена(В примечании указать марку/номер автомашин и ФИО/телефон водителей) | ДА | Т 793 ОВ 05 Султанов А.Н. 8(928)789-86-61 Р 126 НН 05 Джапаров Б.А. 8(963)796-88-05 |
| 1.4 | Санузлы находятся внутри ППЭ (В примечании указать общее количество кабин в санузлах. В случае, если санузел находится за пределами ППЭ, необходимо ППЭ оснастить биотуалетами). | ДА | 14 |
| II. | Техническая готовность |  |  |
| 2.1 | Все аудитории проведения ЕГЭ оснащены «Станциями организатора» с характеристиками не ниже рекомендованных (Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет). (В примечании указать кол-во) | ДА | 4 |
| 2.2 | Подготовлены резервные «станции организатора» (В примечании указать кол-во) | ДА | 2 |
| 2.3 | Подготовлены основная «станция сканирования» в штабе ППЭ (Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ или со сканеров с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет) | ДА |  |
| 2.4 | Подготовлены резервная «станция сканирования» в штабе ППЭ (Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ или со сканеров с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет) | ДА |  |
| 2.5 | Подготовлены основная «станция авторизации» (Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с доступом к сети Интернет) | ДА |  |
| 2.6 | Подготовлены резервная «станция авторизации» (Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с доступом к сети Интернет) | ДА |  |
| 2.7 | Установлена на входе в ППЭ стационарная рамка металлодетектора (В примечании указать количество и модель) | ДА | МТД-КА-01 1шт. |
| 2.8 | ППЭ оснащен ручными металлодетекторами (В примечании указать количество) | ДА | 2 шт. |
| 2.9 | ППЭ оснащен блокираторами сигналов подвижной связи (В примечании указать количество и модель) | ДА | 2.шт |
| 2.10 | В штабе ППЭ установлен стационарный VoIP-телефон (sip) телефон для связи с ППЭ (В примечании указать модель и номер телефона) | ДА | ES205-РN 661088 |
| 2.11 | В штабе ППЭ имеется основной канал связи Интернет (В примечании указать скорость интернета и провайдер связи. Проверь используя сайт 2ip.ru) | ДА | ЭЛЛКО 100мб/с |
| 2.12 | В штабе ППЭ резервный канал связи Интернет (В примечании указать скорость интернета и провайдер связи. Проверь используя сайт 2ip.ru) | ДА | ЭРЛАЙН 100мб/с |
| 2.13 | В штабе ППЭ имеется альтернативный (сотовый) канал связи Интернет (В примечании указать скорость интернета и оператор связи. Допускается использование USB-модема 3G/4G либо смартфон с функцией раздачи интернета через модем) | ДА | Оператор-МТС, скорость интернета –до 100 Мбит/сек. |
| 2.14 | Во всех аудиториях проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 установлены ip-камеры видеонаблюдения, проверена работоспособность и выставлены ракурсы камер. (Проверить обзор и доступность всех камер в штабе ППЭ на АРМ-видеонаблюдения) | ДА |  |
| 2.15 | Коммутационные ящики, куда подключены ip-видеокамеры, находятся под видеонаблюдением. (проверить обзор и доступность камер в штабе ППЭ. Коммутационные ящики должны быть в зоне видимости камер) | ДА |  |
| 2.16 | Установлен и функционирует АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 с действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопротоколированияAstralVideoSystem (AVS) | ДА |  |
| 2.17 | Подготовлен резервный АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ с копией (клоном) полностью настроенной системы AstralVideoSystem (AVS) (Стационарный ПК с соответствующими техническими параметрами. Необходимо подключить резервный АРМ и проверить работоспособность) | ДА |  |
| 2.18 | Все коммутаторы и АРМ-видеонаблюдения оснащены источниками бесперебойного питания (ИБП) с необходимым зарядом питания для обеспечения ip-камер и АРМ питанием не менее чем на 20 мин. (Необходимо отключить электропитание ИБП и проверить сколько минут будут функционировать камеры от ИБП) | ДА |  |
| 2.19 | Приказом директора ОО закреплен инженер, ответственный за бесперебойное функционирование ip-камер и коммутационного оборудования внутри ОО (В примечании указать номер и дату приказа ОО) | ДА | ПРИКАЗ № 38 17.02.2023 г. |
| 2.20 | ППЭ обеспечен необходимым количеством флеш-накопителей (USB) для переноса данных между станциями ППЭ, для хранения экзаменационных материалов, для хранения устных ответов, внешний HDD-накопитель для переноса и хранения видеоматериалов и др. (В примечании указать количество) | ДА |  |
| 2.21 | ППЭ обеспечен необходимым расходным материалом: бумага А4, картриджи, конверты, запасные usb-кабели и т.д. (В примечании указать количество пачек бумаг А4 и картриджей) | ДА | БУМАГА 10 ЯЩ. КАРТ-Ж 20 ШТ. |
| 2.22 | Подготовлено необходимое количество станции записи ответов для проведения устной части ЕГЭ «Иностранные языки (в примечании указать кол-во) (Станция записи ответов требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ по предмету «Иностранный язык» в устной форме) | НЕТ |  |
| 2.23 | Подготовлено необходимое количество «Станций КЕГЭ» для проведения ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» (В примечании указать кол-во. Станции КЕГЭ требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ») | НЕТ |  |
| 2.24 | Подготовлено необходимое количество рабочих мест с ноутбуками для проведения ОГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» для выполнения на компьютере практических заданий (В примечании указать кол-во) |  |  |
| 2.25 | ППЭ обеспечен электрогенератором достаточной мощности для бесперебойного питания всего оборудования ППЭ в случае аварийного отключения электричества (В примечании указать мощность генератора. Необходимо отключить электричество в школе и проверить работоспособность генератора) | ДА | 250 КВТ |
| III. | Кадровая готовность |  |  |
| 3.1 | Все руководители и технические специалисты ППЭ прошли курсы подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА в очной форме на базе ДИРО | ДА |  |
| 3.2 | Проведены обучающие семинары на уровне муниципалитета с организаторами ППЭ, привлечёнными к проведению ЕГЭ | ДА |  |
| 3.3 | Все работники ППЭ приняли участие в тренировочных экзаменах, проведенных в муниципалитете. (В примечании указать кол-во организаторов, явившихся на апробацию) | НЕТ |  |
| 3.4 | Все работники ППЭ прошли дистанционные курсы ФЦТ на учебной платформе по подготовке специалистов, привлечённых к ЕГЭ (edu.rustest.ru) (В примечании указать кол-во работников, завершивших обучение на учебной платформе) | НЕТ |  |